2024年度山东工业职业学院
电气防火检测项目
一、项目简介
山东工业职业学院，建筑面积22万平方米，共有27座单体建筑，用电设备及线路分布在各单体建筑内。依据《山东省火灾高危单位消防安全管理规定》，按照DB37/T655-2011《建筑电气防火技术检测评定规程》标准，对山东工业职业学院的所有建筑进行一次全面的电气防火检测，出具具有法律效益并国家消防机构认可的电气防火检测报告。
二、预期成效
通过电气防火检测，发现学校用电设备、线路存在的隐患问题，出具检查报告，提出整改方案。学校依据整改方案立即整改，确保学校用电设备安全运行，使得学院的消防工作得到有力的提升，切实为全院师生的生命安全做好安全保障。
三、检测的时间
中标后15天内完成。
四、地点
[bookmark: _GoBack]学校各建筑内。
五、服务要求
1.要求中标供应商通过全面检测，真实反应出我校电气安全现状，并出具2份电气防火检测报告。
2.出具的检测报告应为当地消防监督部门认可，备消防监督管理部门检查。
3.出具报告后一年内免费为山东工业职业学院提供电气防火技术咨询工作。
六、履约方案
检测单位应向学校汇报本次检测发现的电气隐患问题并提出整改方案。履约验收完毕后，学校对检测报告进行审核验收。

