采购明细表

| 序号 | 货物（服务）名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 书桌 | 1、 钢架框架：采用≥30mm×50mm方管，壁厚≥2mm，数控焊接成型，结构稳固；表面环氧树脂静电喷塑，涂层厚度≥70-80μm，耐腐蚀、不易脱粉生锈，颜色由甲方根据色卡现场选择确定。 2、桌面板材：厚度≥25mm高密度双面防火板，表面耐磨抗污，板材侧边采用≥2mm厚PVC封边，封边完整不开裂；配套抽屉、储物格、五金配件结实耐用、开关顺滑。 3、环保指标：符合GB18581-2020木器涂料有害物质限量标准，粉末涂料总铅(Pb)含量≤2.0mg/kg，室内使用无刺鼻异味。 | 张 | 40 | 945 | 37800 |
| 2 | 座椅 | 1、椅架管材：≥22mm圆钢管，壁厚≥1.4mm，经酸洗磷化后高温喷涂防腐防锈；单座承重不低于200公斤，配备高强度可调节防滑脚垫，支持多张堆叠收纳。 2、靠背座面：一体注塑成型高强度塑料，韧性强、抗冲击；座宽≥410mm，坐深≥370mm，仿生弧形护腰造型，久坐不易变形断裂。座椅颜色由甲方根据色卡现场确定。 3、环保标准：材质无有害挥发物，满足校园室内家具通用环保要求 | 把 | 80 | 150 | 12000 |
| 项目预算合计 |  | 49800元 |  |  |  |  |