技术要求
	序号
	采购文件要求
	响应文件响应情况
	响应程度
	正偏离理由

	1
	1.各探测器灵敏度、控制器响应速度(≤6秒报警响应)及系统稳定性测试与分析。撰写测试与分析报告。
	
	
	

	2
	2. 集成红外感应器、微波感应器、视频火焰检测器等多类传感器，全天候火情监测能力测试与分析。撰写测试与分析报告。
	
	
	

	3
	3. 感烟、感温探测器离线报警功能(6秒内上报故障/报警)测试与分析。撰写测试与分析报告。
	
	
	

	4
	4.图像处理、机器视觉等技术实时分析视频数据，火情识别准确率测试与分析。撰写测试与分析报告。
	
	
	

	5
	5.探测器报警后需自动启动声光警示装置，并触发联动控制系统(如启动喷淋装置排烟设备) 测试与分析。撰写测试与分析报告。
	
	
	

	6
	6.手机/电脑端实时查看监控画面，远程控制设备状态(如开启/关闭警报)测试与分析。撰写测试与分析报告。
	
	
	


