商务响应表
	项目
	采购文件要求
	是否响应
	供应商的承诺或说明

	售后服务保障要求
	供应商参与消防设施年度功能检测的人员均应持有一级注册消防工程师或中级以上消防设施操作员证书，检测完毕后3日内出具2份消防设施检测报告，报告内容应真实反应山东工业职业学院消防设施现状。
采购人针对供应商提出的问题整改完毕后要求复检时，供应商应于两日内免费进行复检，复检次数根据采购人需要。
供应商出具检测报告一年内免费为山东工业职业学院提供消防技术服务
	
	

	质保期
	1年
	
	

	交货时间及地点
	中标后10日内完成
	
	

	付款条件
	验收合格后一次性支付。
	
	

	交货及验收
	提供完整的消防设施检测报告，验收符合采购要求
	
	


