技术响应表
	序号
	采购文件要求
	响应文件响应情况
	响应程度
	正偏离理由

	1
	依据山东省地方标准《建筑消防设施检测技术规程》DB37/242-2021的规定进行检测。

	
	
	

	2
	     检测内容包括但不限于消防供配电设施、火灾自动报警系统、消防水源、消火栓系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、防烟排烟系统、消防应急照明和疏散指示系统、可燃气体探测报警系统及消防电源监控系统等。
	
	
	


