技术响应表
	序号
	采购文件要求
	响应文件响应情况
	响应程度
	正偏离理由

	1
	5系列建筑用轻钢龙骨，竖龙骨间距600mm安装
	
	
	

	2
	A级防火、环保级，包含腻子处理两遍
	
	
	

	3
	防静电地板拆除、隔墙后重新安装，3M*1.5M
	
	
	

	4
	高度2.2米、宽度1.8米双联动推拉门，钛镁合金边框，钢化玻璃。
	
	
	

	5
	阻燃 YJV3*4，
	
	
	

	6
	RVV2*2.5线缆
	
	
	

	7
	广播机柜迁移，广播设备迁移，含增加音频转接线、音频延长线、插排，安装调试.
	
	
	

	8
	工作台面板：E1级环保标准。整体厚度为25mm，安全负荷大于250kg。制台的表面覆盖层使用高压耐磨耐火板，具有绝缘、防火、防潮、耐磨、高强度特性。
	
	
	

	9
	 现广播系统软件升级，前端设备检修测试
	
	
	

	10
	20米LC
	
	
	

	11
	400万半球型网络摄像机
最高分辨率可达2688 × 1520 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像
支持智能侦测：移动侦测，遮挡报警，场景变更侦测，区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测，物品遗留侦测，物品拿取侦测，徘徊侦测，停车侦测，人员聚集侦测，快速移动侦测
支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配
不低于IP66防尘防水等级。包含所需线缆、支架、电源等
实现无缝接入现有中心系统平台并达到各系统的数据同步调用的使用要求，供应商承担对以上系统的协调、研发对接等一切费用。
	
	
	

	12
	接口：(高稳晶振+北斗+GPS+NTP+1*1路IPPS+RS422/485×5+光口×4+1GbE×8)/1U
通用款，该板卡配置推荐前端接入规模40000路以内（板卡接口可见SPS或规格书后视图）
支持GPS、北斗、上级NTP；（选配支持CDMA校时）
支持多网域校时
支持双机热备、级联方案
处理器：嵌入式ARM处理器
同步精度：卫星同步精度&lt;20ns
存储：512M
守时精度：≤28us
跟踪通道数：32
捕获通道数：128
冷启动捕获灵敏度：-148dBm
热启动捕获灵敏度：-156dBm
热启动时间＜2min；冷启动时间＜20min
授时容量： 10000次/每秒（单千兆网口）
授时精度：≤5us
授时频段：GPS: 1575.42±1.023MHz，北斗: 1561.098±2.046MHz
接口（4个可插拔模块化输出卡）
NTP输出卡1（RJ45）：NTP1~NTP4，支持端口、双卡绑定
NTP输出卡2（RJ45）：NTP5~NTP8，支持端口、双卡绑定
光输出卡1（ST）：1-4路
RS422/485输出卡1：1-5路
网络管理端口（RJ45）：管理口
NTP输入端口（RJ45）:NTP INP
PPS授时端口（SMA）：1PPS
10M授时端口（SMA）：10MHZ
串行管理端口（RS232）：串口
1路GPS/BD天线接口 （支持选配2路）
电源电压：90-240V/55Hz±8Hz 65w（1+1冗余电源）
工作温度：晶振：-10° C- +60° C；
机箱尺寸：483*300*44mm (1U机架式设备)
重量： 4 KG
软件功能：
支持web管理、设备级联、双机热备、双卡绑定、用户列表、告警等功能 
	
	
	

	13
	NTP 60米天馈包是一套用于NTP时钟接收GPS/BD信号的天馈包。天馈包包括1套GPS/BD授时天线接收器（蘑菇头）、60米RG58成品馈线、1套安装套件、1套防雷包组成。
天线材质：介质陶瓷
天线罩材质：ABS
工作温度：-40℃~+80℃
相对湿度：Up to 90%
防护等级：IP67
接口方式：入室侧BNC公头
配套材料：
60米转BNC公射频电缆；
安装套件1副；
射频同轴天馈防雷器1个，尺寸51.5*24.8mm；
3米BNC公转BNC公跳线；
黄绿接地线1根；
	
	
	

	14
	垃圾清运
	
	
	


